## Tabelle1
Betriebsprotokoll für Umkehrosmoseanlage
Die Werte nur in Produktionszustand ablesen!
06131/250600
| Jahr | Protokoll- | Härte | Temperatur | Vordruck | Permeat | Rezirkulation | Konzentrat | Betriebs- | Leitfähigkeit
| kW | führer | GH | °C | bar | l/h | l/h | l/h | druck | µs/cm
|  |  | °dH |  |  | 1200 l/h | 800 l/h | 400 l/h | bar | min 25 µs/cm
Einstellwert
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember